#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

##### Администрация Савдянского сельского поселения

Постановление

№ 52

01.07.2017                                                                                                         х. Савдя

Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории Савдянского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров в период уборки урожая и заготовки кормов, своевременной организации тушения пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории Савдянского сельского поселения согласно приложению.

2. Специалисту по вопросам ЧС, пожарной безопасности, совместно с ведущим специалистом по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Савдянского сельского поселения:

- обеспечить контроль исполнения требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов;

- положения настоящего постановления довести до всех заинтересованных физических и юридических лиц.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории по вопросам мобилизационной подготовке, чрезвычайным ситуациям, спорта и делам молодежи.

Глава Администрации Савдянского

сельского поселения                                                               В.В. Ситников

Приложение

к постановлению Администрации

Савдянского  сельского поселения

от 01.07.2017 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении требований пожарной безопасности

в период уборки урожая и заготовки кормов

1. Общие положения

Настоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным предприятиям и организациям на территории Савдянского сельского поселения.

Требования являются обязательными для выполнения вышеуказанными предприятиями и организациями.

2. Обязанности предприятий и организаций

Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить инструкции, в которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.

3. Требования к автотранспорту

1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и надёжность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи).

2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3-х метров.

4. Требования при сушке сена

1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на специально отведённой площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.

2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, а между соседними парами – не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана четырёхметровой полосой.

3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог - не менее20 метров, до зданий и сооружений - не менее 50 метров.

4. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за заготовку,  досушку и хранение сена.

5. Ответственность руководителей организаций и предприятий

Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность за возникновение пожара на территории предприятия или организации согласно действующего законодательства.

Специалист первой категории

по общим вопросам                                                                 Ю.А. Глянь